重庆市巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程项目施工图设计
编号：BNYPYY20210004
比　选　文　件

比选人：重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心
2021年4月

重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心

关于重庆市巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程项目方案施工图设计的
竞争性比选文件

本比选项目为重庆市巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程项目施工图设计，经2021年4月15日院办公会和总支委会研究决定同意施工图设计比选。项目业主为重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心，资金来源争取上级资金及自筹资金。该项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

一、项目概况

（一）项目名称：重庆市巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程项目施工图设计。

（二）业主单位：重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心。

（三）服务期限：自合同签订之日起20个日历日内完成施工图设计和审查。审查合格的施工图须提供10套和未加密的电子版一套。
（四）付款方式：在施工图设计完成报甲方和甲方主管部门审核同意后支付30%的合同款，施工图经具有资质的审图公司审查合格且财政评审完成后支付40%的合同款，在土建工程完工后支付20%的合同款，待工程竣工验收后支付余下10%的合同款。付款前需提供合规有效的发票。

工作内容

1.基本情况
（1）重庆市巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程项目建设地点：重庆市巴南区一品街道正街16号。
（2）建筑面积：拟建业务配套用房建筑面积约6893.15平方米，原有门诊大楼8362平方米，原配电房66.88平方米，原发电机房47.43平方米，原杂物室21.94平方米，总建筑面积约14804.19平方米。
（3）室外面积：实际查看为准。
（4）设计深度要求：报建所需的施工图设计文件。
（5）设计内容：除报建所需的建筑、结构、给排水、电气、暖通、海绵城市、绿建、节能、BIM、装配式建筑等专业以外，还需进行高边坡、深基坑、室外环境景观和室内装饰的设计，如有审图需要则对原有门诊大楼的消防进行重新设计。
2.设计具体要求
（1）基本要求
设计文件应满足相关现行设计规范和规划条例的要求，同时应满足方案阶段和初步设计阶段报建需要，满足甲方准确的把握项目概算资金，达到项目立项、明确资金预算的要求。
（2）总体平面要求
①由于本项目用地面积不足，总平面布置一定要考虑人流、车流的合理布局，考虑货物通道、污物通道、停车库车行通道的合理布置，尽量减少边坡的影响，从总体布局优化设计，达到既满足使用功能，有能有效的降低造价。
②应满足规划间距、消防防火间距要求，满足规划条例中停车位的要求。
（3）扩建综合楼的使用要求
新建综合楼主要使用功能为眼科门诊、中医科（康复理疗科）、PCR实验室、检验室科、超声和心电室、公共卫生科、总务科、库房（病案室）、洗衣房、供应室、车库、会议室、营养食堂等。
（4）原有门诊大楼要求
如有审图和有关部门要求需要应对原有门诊大楼的消防进行重新设计，局部设计装饰装修的改造，恢复等。
（5）高切坡、深基坑要求
仔细研究地勘报告，组织强有力的设计力量，召开单位的专家论证，尽量考虑既能保证安全，又能节约造价的设计方案。
（6）室外景观设计要求
①绿化环境符合医院特点，集休闲、疗养于一体。
②场地整体布局合理，有适合病员活动的不同质地的硬化场地、软质场地等功能区。
③建筑两边设置疏散通道及景观，既能保障安全又能体现多功能性，风格符合环境整体风格，体现本院文化。
④室外墙壁要粉饰清爽，与自然环境相协调。
⑤能抵御自然灾害、保障人生安全。
（7）室内装饰设计要求
设计风格必须坚持“以病人为本”的原则，符合医疗建筑“治病救人，安静祥和”的特点。设计整体色彩既要注意统一，又要强调变化，内部装修保持与现有综合楼主色调大体一致，体现医疗特点；总体布局、房屋建筑和设施应功能完善、配置合理、绿色环保、经济美观，符合《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）的要求、有关PCR实验室及检验科、供应室的设计要符合国家有关的法律法规的规定，并且能通过有关行业部门的验收为准。
二、参选人须知

（一）参选人资格要求

1.一般资质条件
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.特定资格条件
具有建筑设计甲级资质及以上。
（二）本项目不接受联合体报名，不得挂靠单位投标。

（三）参选文件组成：报价函、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明、被授权人身份证明、营业执照、资质证明（复印件资料必须加盖单位鲜章）等参选人认为应提交的其他资料，一份原件备查。
（四）参选文件封套上写明

参选文件袋应密封并写明：

重庆市巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程项目施工图设计(项目名称)参选文件

参选人名称：                             
参选人地址：                    （加盖投标人单位公章）

在2021年4月23日10：00前（开标时间）不得开启

（五）报价原则

1．报价人的报价应符合国家和重庆市现行各项法律、法规和行业标准的规定。
2．本项目投标报价为总价包干，在合同实施期间价格不予调整。

（六）最高限价及评标办法

1．综合评分法。满分100分，评审人员对已入围评审的报名供应商的响应文件、现场汇报、报价等进行评分，得分最高的供应商为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。若得分最高的供应商有两个及以上分数相同，则报价低的供应商确定为中标单位。

2．项目评审专家3人，其中2名在重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心院内评审专家库中随机抽取、1名在院外区内的专家库抽取。
3．本项目最高限价为人民币 46 万元整，超过该价为废标。

（七）成交结果公示：成交结果在重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心官网www.cqypyy.com和院内公示栏上公示，公示时间为3个工作日。中标单位须在收到中标通知书3个工作日内与我中心签订合同。

（八）其他要求

1．供应商自行前往重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心查看现场。
2．成交供应商设计完成后需交付重庆市巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程项目施工图设计完整电子件和纸质件10套。
3．成交供应商需在20天内完成重庆市巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程项目的施工图设计和配合采购人完成报建手续，承诺设计文件不符合相关要求需无条件及时修改直至合格。
4．参选文件中所有证照必须年审合格，且在有效期内；函件必须为加盖鲜章的原件；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。

5．参选人须按时递交参选文件，其参选才被接受。

6．参选人法定代表人或其授权代表参加比选会时须携带有效身份证明原件。

（九）比选保证金和履约保证金：不缴纳。

三、其他

1．供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。
2．其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
3．本次比选应有三家或三家以上有效投标单位参与，若经我中心“评审小组”认定符合本比选文件要求的投标单位少于三家时，本次竞争性比选流标，由我中心择日重新组织比选。

四、本比选文件的解释以我中心的解释为准。

五、有关计划时间安排
	1
	获取比选文件时间
	2021年4月20日—2020年4月23日

	2
	获取比选文件地点
	重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心官网

www.cqypyy.com

	3
	现场踏勘
	自行踏勘

	4
	参选文件递交
	递交时间：2021年4月23日9：30-10：00

地点：重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心8楼一会议室
联系人：熊老师

电话：15223018494

	5
	评审时间
	2021年4月23日10：00

	6
	评审地点
	重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心8楼一会议室


重庆市巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程项目施工图设计评审标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
（以下评分标准为举例）
	说明

	1
	投标报价
	30
	以当场报价平均值为基准，最接近平均值的得30分，不分上下线，每差1%扣0.2分，百分比四舍五入法计算，最多扣30分。
	高于限价为无效报价不得分,保留到元。

	2
	技术部分
	60
	服务需求内容提供书面方案（附设计图），并当面讲述设计思路。
总平面图设计（2.5-5分）
平面设计（2.5-5分）
结构设计（5-10分）
高边坡设计（5-10分）
室外景观设计（5-10分）
室内设计（5-10分）
BIM三维模型（5-10分）
	根据采购服务要求为标准，对各供应商提供的书面方案、汇报等情况进行比较评分，以三位专家现场评分平均值为准（四舍五入精确到0.1分）。

	3
	商务部分
	10
	2015年1月1日起在全国范围内提供过医院建筑设计服务合同证明的得4分，每增加1次类似服务证明增加2分，最高得10分。

	提供合同或其他有效证明文件扫描件，原件备查。


重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心

重庆市巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程

施工图设计竞争性比选

参选文件

参选人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖单位公章）

年   月   日

目录

一、报价函

二、法定代表人授权委托书

三、法定代表人身份证明

四、营业执照、资质证明（提供复印件资料必须加盖单位鲜章）

五、参选人认为应提交的其他资料

一、报价函

（采购人名称）：
我方收到____________________________（项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的评比。
1．愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：        元整；人民币小写：       元。实施时间：    。
2．我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。
3．我方承诺：本次比选报价的有效期为90天。
4．我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。
5．在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购法规定给予惩罚。
6．我方若中选，将按照结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7．我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。
           供应商名称（公章）：
法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

日期：   年   月   日

二、明细报价表
	序号
	名称
	相关信息
	数量
	单价
	合计

	2111
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	人工费
	
	/
	
	

	9
	各种税费
	
	/
	
	

	10
	其他费用
	
	/
	
	

	11
	……
	
	/
	
	

	12
	总计
	


注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。
供应商名称（公章）：
年  月  日
三、服务方案
四、营业执照、资质证明（复印件资料必须加盖单位鲜章）

五、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：      ( 姓名)系         (参选单位名称)的法定代表人，现委托        ( 姓名、身份证号码)为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆市巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程项目方案、初步设计的参选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

特此委托。

法定代表人：(签字或签章)

委托代理人：(签字或签章)

（供应商公章）
日期：   年  月  日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

注：1.法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明复印件及授权委托书原件装入投标文件一并递交。

六、法定代表人身份证明书

项目名称：                             

致：                             （采购单位名称）

（法定代表人姓名）             在（参选人名称）             任（职务名称）             职务，是（参选人名称）            的法定代表人。
特此证明。

（参选人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

七、参选人认为应提交的其他资料

1
13

